- 1、电子采血秤量仪  15台

★1. 具有采液计时功能。独立【计时】按键，采液时间独立显示，直观、明了。

★2. 采用模块电源，外观小巧，携带轻便，适用于流动采血。

★3. 通过面板操作，即可进行称量校正，方便又快捷。

4. 大容量托盘，更适合用户进行多连袋、大量程的采液。

★5. 托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁。

★6. 具有扣皮瞬间摇摆停顿、接近采液量时摇摆自动停止、下一袋开始采血自动恢复摇摆，减少了摇晃对采液量的影响，提高了采液的准确性。

★7. 计量单位ml、g可一键转换。

★8. 采 液 量：50～1000ml。

9. 液体比重：1.05g/ml。

10. 分 度 值：2ml 或 2g。

11. 摇摆角度：13°±2°。

12. 摇摆频率：30±2次／分。

13. 电    源：AC220V   50Hz。

14. 输入功率：≤40W。

15. 工作环境：0℃～40℃室内。

16. 自动声光报警，当采液量达到预定值时，有声、光双重报警提示。

17. 采液控制量(ml)：100、200、300、400。

★18. 外形尺寸(mm)：170×275×150(宽×深×高)。

19. 重    量：≤2.0Kg。

20. 附多功能便携箱。

保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。