- 48、血液冷藏箱  20台

- 1、箱体外型尺寸 ＜（600×350×400）mm。

- 2、箱体内部尺寸 ＞450×270×270）mm。

- 3、冷藏容积（升） 内容积＞30L。

- 4、耐磨抗摔。

- 5、一般条件下，冷藏包内温度由2℃至8℃的保冷时间≥50小时。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。