- 47、生化培养箱  1台

- 适用于细菌、霉菌、微生物培养的专用恒温设备。

- 1易清洁，箱内搁板间距可调。

- 2国际品牌压缩机，采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能。

- 3微电脑PID温度控制器，带定时功能。

- 4循环风扇速度可调速控制。

- 技术参数：

- 1、控温范围：0～60℃。

- 2、温度分辨率：0.1℃。

- 5、工作环境温度：+5～30℃。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。