- 20、韦氏比重计  2台

- 1、包括：0-10、10-20、20-30、30-40、40-50、50-60、60-70。

- 2、精确度：±0.1。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。