- 8、温差电偶温度计  1台

- 1、温度测量范围：-20℃-80℃。

- 2、湿度测量范围：0-100%。

- 3、温度精度：-20℃-80℃。

- 4、测量误差：±0.3℃。

- 5、湿度误差：±3%。

- 6、使用电池：24VDC。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。