- 6、微孔板孵育器  1台

- 1.温度控制范围：≥室温+5-70℃。

- 2.温控精度：≤±0.5℃。

- 3.显示精度：≤±0.1℃。

- 4.升温速度（20℃至70℃）：≤20min。

- 5.容量：≥4块微孔板/深孔板。

- 6.重量：≤8KG。

- 7.LCD液晶显示。

- 8.具有对微孔板进行上下加热功能，使微孔板的每个孔能够均匀地被加热。

- 9.微处理器控制温度、时间，温控线性好、波动小。

- 10.可同时显示设置和实际温度、时间参数。

- 11.可放4个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号。

- 12.多重安全保护功能，符合CE安全标准，安全可靠。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。