- 34、显微镜   1台

- 一：用途：

- 可观察普通染色的切片，用于临床及教学工作。

- 二：主要技术指标

- 1.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离必须为标准45mm，而非大于此的非标准距离，否则损失光路。

- 2.调焦机构：有粗调限位。

- 3.照明系统：≥10000小时寿命LED光源。

- 4.双目观察筒：瞳距调整范围可调。

- 5.目镜：10X，带眼罩，视场数20。

- 6.机身必须设计有专门用于收纳电源线的收纳箱，对过长部分的电源线进行整理收纳。

- 7.附带功能齐全的教学软件系统。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。