- 52、 融浆机   1台

- 1.融浆方式:恒温循环式；

- 2.温度控制:范围30-41℃，控制精度±1℃。

- 3.水箱水温有监控，以保障血浆解冻时的绝对安全。

- 4.最大化浆量≥24袋，全负荷解冻时间<30min。

- ★5.多种解冻模式:具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊模式可选。

- 6.摆动频率:血浆解冻时解冻框的摆动频率≥20次/min。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。