- 26、智能野战采血秤   6台

- 1、量程：0-1200ml。

- 2、分度值：2ml。

- 3、采液速度：0.5-3ml/s。

- 4、摆动角度：13±20。

- 5、摆动频率：30-32r/min。

- 6、采液误差：±2%。

- 7、报警：声光报警。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。