10、腹腔探查基础器械 1台

1.基本要求

适用于腹腔手术探查等，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1 25cm直有齿卵圆2把

3.2 25cm直无齿卵圆1把

3.3 12.5cm弯血管钳4把

3.4 22cm弯血管钳2把

3.5 14cm弯血管钳12把

3.6 18cm弯血管钳12把

3.7 18cm扁桃腺钳4把

3.8 18cm扁桃腺剪1把

3.9 14cm布巾钳6把

3.10 20cm直角钳2把

3.11 18cm组织钳4把

3.12 18cm阑尾钳1把

3.13 18cm弯圆剪1把

3.14 18cm直圆剪2把

3.15 15cm胸科剪1把

3.16 深部拉钩3把

3.17 腹部拉钩2把

3.18 22cm组织拉钩1把

3.19 双头腹部拉钩2把

3.20 压肠板1块

3.21 25cm无齿镊2把

3.22 12.5cm有齿镊1把

3.23 12.5cm无齿镊1把

3.24 7#刀柄1把

3.25 4#刀柄2把

3.26 不锈钢有孔框1个

3.27 20cm持针钳2把

3.28 25cm持针钳2把

4.售后

★4.1 保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年，（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

4.2 预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务

4.3 主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

4.4 维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场

4.5专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。