58、 儿童早期发展健康管理平台 1台

1.基本要求

用于儿童保健健康管理；设备能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证。

3.技术和性能参数

3.1生长发育检测。

3.1.1体格检查（九城市2005版）。

3.1.2体格检查（2009版）。

3.1.3体格检查（WHO2006版）。

3.1.4体格检查（WHO2015版）。

3.1.5入园体检。

3.1.6入学体检。

3.2发育筛查类。

3.2.1NBNA新生儿20项行为神经测查。

3.2.2DDST丹佛发育筛查测验。

3.2.3DST 0-6岁儿童智能发育筛查测验。

3.2.4DPT绘人测验。

3.2.5CRT瑞文智力测验。

3.3发育诊断类评定。

3.3.1 0-6岁儿童神经心理发育评估（小儿五项神经心理发育）。

3.3.2GESELL发育诊断（0-3岁）。

3.3.3GESELL发育诊断（0-6岁）。

3.3.4BSID贝利婴幼儿发展评估。

3.3.5CDCC 0-3岁婴幼儿发育评估。

3.4发育能力类评定。

3.4.1小韦氏智力测验。

3.4.2大韦氏智力测验。

3.4.3Peabody运动发育量表。

3.4.4SPT评定。

3.5语言能力类评定。

3.5.1EIMS早期语言发育进程评定。

3.5.2PPVT图片词汇测试。

3.5.3构音语音能力评估。

3.6孤独症谱系障碍筛查诊断。

3.6.1CHAT。

3.6.2M-CHAT。

3.6.3ABC孤独症行为测评。

3.6.4CARS儿童期孤独症评定。

3.6.5CABS克氏孤独症行为测评。

3.7注意力缺陷多动与抽动障碍类评定。

3.7.1Weiss功能缺陷评定。

3.7.2SNAP-IV。

3.7.3DSM-V。

3.7.4儿童多动症测评。

3.7.5耶鲁综合抽动严重程度评定。

3.8神经心理健康、精神及社会生活类。

3.8.1S-M婴儿-初中学生社会生活能力评定。

3.8.2气质评估。

3.8.3SAS焦虑自评。

3.8.4SDS抑郁自评。

3.8.5FUSQ家庭教育方式。

3.8.6儿童行为评定。

3.9其他功能。

3.9.1高危儿管理。

3.9.2VIP服务套餐管理。

3.9.3家长微信接收查询功能。

3.9.4短信通知功能。

3.9.5提前预约挂号功能。

3.9.6条形码管理客户功能。

3.9.7数据统计分析功能。

3.9.8数据共享，门诊可自由分配权限，多级管理，多用户同时使用平台。

3.9.9硬件对接、对接HIS等。

4.配置需求

儿童保健健康管理平台（含设备），儿童心智测评系统及工具包，0-3岁婴幼儿智能身高体重功能体检仪，3-7岁儿童智能身高体重体检仪。

5.售后

★5.1保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

5.2预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务。

5.3主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

5.4维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场。

5.5升级与软件维护

保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。