11、创伤骨科基础器械 1台

1.基本要求

适用于骨科手术等，器械能在海拔4300m以上正常工作。

2.资质认证

★具有CFDA、FDA或CE认证

3.技术和性能参数

3.1 18cm有齿镊2把

3.2 18cm咬骨钳1把

3.3 18cm咬骨剪1把

3.4 6#刮匙2把

3.5 骨锤1把

3.6 骨锉1把

3.7 10#平骨凿1把

3.8 10#圆骨凿1把

3.9 螺丝刀1把

3.10 22cm直角拉钩2把

3.11 10mm骨膜剥离2把

3.12 5#吸引器头1把

3.13 不锈钢有孔框1个

4.售后

★4.1 保修年限

自货物验收合格之日起，提供原厂保修≥3年，（全保，包含人工、零配件更换等所有费用）。

4.2 预防性维修/定期维护保养

保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务

4.3 主要零配件

提供清单及全国统一报价，并提供本项目具体报价表（按全国统一报价折扣率换算，且不得超过全国统一报价的70%）。

4.4 维修响应时间

提供7×24小时的应急维修服务，应答时间≤24小时，如需现场维修，技术人员72小时内须到达现场

4.5专用工具、资料和其他

提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）

质保2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验后收使用。